项目编号：2020156

2020年上政学生军训视频拍摄制作

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二0年八月

询价公告

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院2020年上政学生军训视频拍摄制作采购项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2020156

2、预算金额：49500元

3、工期要求：9月2日—9月15日，9月17日出片

4、项目名称：2020年上政学生军训视频拍摄制作项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业。

2、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交时间：2020年8月28日上午10时00分

响应文件1正1副应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：夏星

电 话：39225038

2017年8月22日

# 采购综合说明

本工程采购单位：上海政法学院

本工程采购范围包括：2020年上政学生军训视频拍摄制作项目

# 工期

1  本工程计划施工工期为9月2日—9月15日，9月17日出片。

2  成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3  本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

# 采购要求

1.	视频名称：上海政法学院2020年学生军训

2.	拍摄时间：9月2日—9月15日，9月17日出片

3.	拍摄形式：拍摄人员必须住校，要跟拍军训各环节活动

4.	视频时长：3分钟左右，全动态镜头

5.	视频人员：至少3人

6.	设备要求：高时长高稳定性无人机、佳能全画幅单反、三角架、闪光灯、pr、静物台、手持稳定器、摇臂等。

7.	制作要求：包含策划、音乐、剪辑、合成等制作。

# 响应文件的内容和要求

响应文件主要内容:

- 报价函；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 响应文件综合说明（各类检测报告）；

- 其他有必要说明情况。

5、	近三个月内其中任一个月的依法缴纳社保的证明材料；

附件1

法定代表人证明书（格式）

致    （采购人）        ：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码     ，   现任我单位         职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：           身份证号码：

统一社会信用代码：             单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期：       年    月   日

粘贴法定代表人（身份证复印件）

附件2

法定代表人委托书（格式）

致    （采购人）        ：

现委派_________________参加贵方组织的______________________采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

附授权代表情况：
　　姓　　名：_______________年　龄：_______________性　别：_____________
　　身份证号：________________________________
　　职　　务：_______________邮　编：__________________________________
　　通讯地址：___________________________________________________
　　电　　话：_______________________传  真：__________________________

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人：   （签字）

本授权书有效期：______年_____月_____日至______年______月______日

粘贴被授权人（身份证复印件）

附件3

报价一览表（格式）

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目总报价（包括所有采购内容） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 交付时间 |  |  |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件4

项目服务报告

包括但不限于以下内容：

1. 报价人对采购项目总体需求的理解。

2. 对如何及时完成的本项目服务内容进行阐述，须包括所承诺的时间进度、服务质量控制的主要保证措施等。

3. 本项目工作小组人员配置表，包括项目负责人及主要技术人员简历。

4. 类似项目业绩和经验。

5. 报价人认为需要说明的其他事项。

附件5

营业执照及相关材料